| Teknik Şartname Kafes |  |
| --- | --- |
|  | Özellik |
| Kapasitesi | En az 200 adet etlik piliç (broiler) barındırılabilecek |
| Kafes tabanı | Plastik Izgara |
| Kafes Ölçüleri | 2 katlı |
| Kafes Yükseklik | 50 cm |
| Kafes uzunluk | 240 cm |
| Kafes genişlik | 150 cm |
| İki kat arası mesafe | 77,5 cm |
| Suluk | Nipel sulu |
| Yemlik | Tabak yemleme |
| Gübre temizliği | Sıyırma sistemi |

| Sıcaklık-Nem Ölçer (Data Logger) |  |
| --- | --- |
|  | Özellikler |
| Sıcaklık ölçüm aralığı | -40 ve +70 ℃ |
| Bağıl Nem ölçüm aralığı | 0 – 100 %RH aralığında |
| Pil ömrü | 3 yıl (1 dk. – 2 dk. ölçüm sıklığında) |
| Pil malzemesi | 3,6 Volt Lityum |
| Pil değiştirme özelliği | Pil değiştirilebilir |
| Veri aktarımı | Veriler USB bağlantısı ile bilgisayara aktarılabilir |
| Veri ölçüm aralığı | -40 ℃ ve 0 ℃ aralığında 0.25 ℃ 0 ℃ ve +70 ℃ aralığında 0,2 ℃ |