Teknik Şartname

Hassas Kesici

| Hassas Beton Kesici | 100x100x100 mm’lik beton numune kesebilecek hassasiyette olmalıdır. Elmas uçlu kesme bıçağı ile birlikte teslim edilmelidir. Orta boy, masa tipi ve tabla hareketli olmalıdır. Minimum 2 yıl garanti |
| --- | --- |

Karot Alma Ucu

| Karot alma ucu | Elmas uçlu olmalıdır. 25x50 mm’lik silindir beton karot alabilecek hassasiyette olmalıdır. Minimum 2 yıl garanti |
| --- | --- |