 HASSAS TERAZİ 
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihazın Max tartım kapasitesi 300 g

2. Cihazın hassasiyeti 0,001 g olmalıdır.
3. Yüksek hassasiyetli tartım
4. Paslanmaz çelik kefe

5. Aşırı yük ve darbelere dayanıklı

6. Sıvı ve toz korumalı tuş takımı
7. Dara ve basit sayım fonksiyonu
8. Cihazın koruma kabini olmalıdır. 

9. Endüstriyel kullanıma uygun
10. En kısa sürede teslim edilmeli

11. Nakliye ücreti satıcı firma tarafından karşılanmalı
KABA TERAZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihazın Max tartım kapasitesi 6000 g
2. 0,1g taksimatlı

3. Yüksek hassasiyetli tartım 
4. Cihazın tartım kefesi çok küçük olmamalı (10 cm üzeri)
5. Paslanmaz çelik kefe

6. Aşırı yük ve darbelere dayanıklı
7. Sıvı ve toz korumalı tuş takımı
8. Dara ve basit sayım fonksiyonu
9. Dahili batarya ve uzun süreli kullanım 

10. Endüstriyel kullanıma uygun 
11. Cihazda ekstra başka farklı ilave özellik bulunmasında sakınca yoktur.
12. En kısa sürede teslim edilmeli

13. Nakliye ücreti satıcı firma tarafından karşılanmalı
EC Metre TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Taşınabilir portatif tip (Cep modeli olmayan)
2. Tarımsal ve hidroponik uygulamalarda kullanıma uygun
3. Okuma aralığı: 0.0 mS/cm - 10.0 mS/cm aralıkta ölçüm yapabilmeli
4. Çözünürlük 0.1mS/cm

5. Doğruluk: ±2% 25℃
6. SE520 elektrodlu olmalı,
7. Kalibre edilebilmeli ve Kalibrasyon çözeltileri ile birlikte verilmeli (MI0031B, 1413 uS/cm dahil)
8. En kısa sürede teslim edilmeli

9. Nakliye ücreti satıcı firma tarafından karşılanmalı
