|  | (Cleaved Caspase Antibody Sampler Kit*) |
| --- | --- |
| 1 | Ürün western Blot uygulamaları için uygun olmalıdır. |
| 2 | Ürün Cleaved PARP1 (Asp214), Cleaved Caspase-3 (Asp175), Cleaved Caspase-6 (Asp162), Cleaved Caspase-9 (Asp330), Cleaved Caspase-7 (Asp198), Cleaved Caspase-9 (Asp315) birincil antikorları içermelidir. |
| 3 | Ürün içerisindeki birincil antikorlar en az 20 μl hacminde olmalıdır. |
| 4 | Ürün içerdiği birincil antikorlara uygun (rabit veya mouse) en az 100 μl ikincil antikorlar içermelidir. |
| 5 | Ürün soğuk zincir standartlarına uygun olarak teslim edilmelidir. Teklif veren firma çalışmayan veya teslimatı uygun yapılmayan ürünler için teslimatı takip eden 5 iş günü içerisinde iade yapabilmelidir. |

|  | qPCR Master Mix, 20ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Master Mix 2000 reaksiyonluk olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Master Mix ABI Step One Plus Real-Time PCR cihazlarına uygun olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Master mix, hotstart özellikte taq polimeraz enzim ile çalışabiliyor olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mix içerisinde Real-Time PCR gerçekleştirmek için gerekli tüm bileşenler bulunmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ürün geniş spektrumda PCR inhibitörlerine dayanıklı özellikte olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kit, soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslim edilmeli, miadı 24 ay olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Master MiX içerisinde ROX boyası veya aynı dalga spektrumuna sahip boya bulunmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ürün UNG ve/veya UDG içermelidir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ürün dual hot-start başlatma özelliğine sahip olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ürünün tüm bileşenleri DEPC işleminden geçmemiş olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |