| TEKNİK ŞARTNAME |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA | MALZEME/HİZMETİN ADI | ADET | BÜTÇE TÜRÜ | TEKNİK ÖZELLİKLER |
| 1 | miRNA RT Kit | 1 | Tüketim Malzemesi (Genel) | 1pg RNA da bile reaksiyonu gerçekleştirebilmeli. 5x’lik 128 uL SYBR Green uyumlu Reaksiyon Bufferı 5X’lik 128 uL Probe uyumlu reaksiyon Bufferı, 64 uL 10x RT enzim ve 12 fmol UniSP6 RNA spike-in içermelidir. 10 ul total volume için 64 rxn gerçekleştirebilmelidir. miRNA’nın cDNA’ya dönüşümü için uygun olmalı. Teklif verecek firma çalışma süresince gerektiği durumlarda ürünün üretici firmasından teknik destek sağlayacaktır. Teklif edilecek kitler ve sarflar çalışma bütünlüğü ve validasyonu açısından uyumlu, birbirini tamamlayıcı ve sorun teşkile etmeyecek nitelikte olmalıdır. |
| 2 | miRNA assay | 2 | Tüketim Malzemesi (Genel) | 200 reaksiyonluk olmalı. LNA teknoloji ile geliştirilmiş olamlıdır. Liyofilize halde teslim edilmelidir. Teklif verecek firma çalışma süresince gerektiği durumlarda ürünün üretici firmasından teknik destek sağlayacaktır. Teklif edilecek kitler ve sarflar çalışma bütünlüğü ve validasyonu açısından uyumlu ve birbirini tamamlayıcı nitelikte olmalıdır. |
| 3 | miRNA SYBR Master Mix | 1 | Tüketim Malzemesi (Genel) | 200 reaksiyonluk ve 1 ml olmalıdır. Solüsyon miRNA ve LNA PCR sistemleri ile çalışmaya uyumlu DNA polimeraz içermelidir. miRNA tespiti için özel olarak optimize edilmiş olmalıdır. İçeriğinde floresans normalizasyonu için opsiyonel 250 uL ROX referans boyası ayrı olarak bulunması gerekmektedir. Teklif verecek firma çalışma süresince gerektiği durumlarda ürünün üretici firmasından teknik destek sağlayacaktır. Teklif edilecek kitler ve sarflar çalışma bütünlüğü ve validasyonu açısından uyumlu, birbirini tamamlayıcı ve sorun teşkile etmeyecek nitelikte olmalıdır. |
| 4 | RNA Spike-ın Kit | 1 | Tüketim Malzemesi (Genel) | İzolasyon ve cDNA sentezi sırasında kullanılmaya uygun olmalı. Kit içeriğinde UniSp2, UniSp4, UniSp5 ve cel-miR-39 için spike-in solüsyonları 2 farklı tüpte bulunmalıdır. Teklif edilecek kitler ve sarflar çalışma bütünlüğü ve validasyonu açısından uyumlu, birbirini tamamlayıcı ve sorun teşkile etmeyecek nitelikte olmalıdır. |
| 5 | RNA İzolasyon Kiti | 1 | Tüketim Malzemesi (Genel) | Total RNA ve miRNA izolasyonu gerçekleştirebilmeli. Spin colon teknolojisi ile geliştirilmiş olmalı. Yüksek kalitede ve saflıkta RNA izolasyonu gerçekleştirebilmeli. 50 örneklik olmalı. Hem sıvı hem de katı biyolojik materyallerden izolasyon yapabilmeli. Teklif veren firmaların ürünün deneme versiyonunu alım öncesi göndermeleri gerekmektedir. Ürün yerli üretim olmalıdır. |
| 6 | 1000 ul Filtreli Pipet Ucu | 10 | Tüketim Malzemesi (Genel) | 1000 ul’lik pipet ucu, filtreli, 96’lık rackta, DNase, Rnase ve Pyrogen free, şeffaf, önceden sterilize edilmiş olmalı. MicroRNA çalışmalarına uygun standartta ve kalitede pipet ucu olmalıdır. |
| 7 | 100 ul Filtreli Pipet ucu | 10 | Tüketim Malzemesi (Genel) | 10-100 ul’lik pipet ucu, filtreli, 96’lık rackta, DNase, Rnase ve Pyrogen free, şeffaf, önceden sterilize edilmiş olmalı. MicroRNA çalışmalarına uygun standartta ve kalitede pipet ucu olmalıdır. |
| 8 | 20 ul Filtreli Pipet ucu | 10 | Tüketim Malzemesi (Genel) | 2-20 ul’lik pipet ucu, filtreli, 96’lık rackta, DNase, Rnase ve Pyrogen free, şeffaf, önceden sterilize edilmiş olmalı. MicroRNA çalışmalarına uygun standartta ve kalitede pipet ucu olmalıdır. |
| 9 | 10 ul Filtreli Pipet ucu | 10 | Tüketim Malzemesi (Genel) | 1-10 ul’lik pipet ucu, filtreli, 96’lık rackta, DNase, Rnase ve Pyrogen free, şeffaf, önceden sterilize edilmiş olmalı. MicroRNA çalışmalarına uygun standartta ve kalitede pipet ucu olmalıdır. |
| 10 | Eldiven | 11 | Tüketim Malzemesi (Genel) | Mavi renkli pudrasız ve nitril olmalıdır. 1 kutuda 100 adet olmalıdır. Moleküler biyoloji tekniklerinde kullanılmaya uygun olmalıdır. Doğal lateks içermemeli ve düşük protein seviyesine sahip olmalıdır. |
| 11 | 0.1 ml’lik PCR Tüpü | 1 | Tüketim Malzemesi (Genel) | 0.1 ml PCR tüp, DNase, Rnase ve Pyrogen free, şeffaf, önceden sterilize edilmiş ve optik olmalıdır. 1 paket 250 adet olmalıdır. 4’lü strip şeklide olmalıdır. Teklif veren firma deneme ürün göndermelidir. Kapak ve tüpler ayrı paketlerde gönderilmelidir. Kullanacağımız ve elimizde var olan Rotor-Gene Q cihazında kullanılmaya uygun olmalıdır. |
| 12 | 1.5 ml mikrosantrifüj Tüpü | 1 | Tüketim Malzemesi (Genel) | 1.5 ml DNase, Rnase ve Pyrogen free, gama steril sertifikalı, şeffaf, hacim cizelgesi olup 121 C de 20 dakika otoklanvaya uyumlu, 20 000 rpm e kadar santrifuje dayanıklı, paketinde 500 adet tüp içermeli. Tüpler kilitli kapaklı olmalıdır. |
| 13 | 0,5-10 uL Tek Kanallı Otamatik Pipet | 1 | Demirbaş | 1. Pipetler genel laboratuvar, moleküler ve mikrobiyolojik çalışmalara uygun olmalıdır ve pipetin tümü 100% otoklavlanabilmelidir (121 °C’de 20 dakikaya kadar). 2. Cihazın yapıldığı materyal, korozyona ve kimyasal çözücülere karşı dirençli poliproplen olmalıdır. 3. Pipet UV (Mor ötesi) ışınlarına dirençli olmalıdır. Üretici firma ISO, IVD ve CE kalite belgelerine sahip olmalıdır. 4.Teklif veren distribütör firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Be lgesi olmalıdır ve bu belge TS 12426 kriterini taşımalıdır 5. 0.5-10 uL hacminde olmalıdır. 6. Sistemenatik hatası %0.10’dan büyük olmalalıdır. 7. Rasgele hatası %0.04’den büyük olamalıdır. 8. 0.01 uL hacim artışı gerçekleştirebilmelidir. |
| 14 | 10-100 uL Tek Kanallı Otamatik Pipet | 1 | Demirbaş | 1. Pipetler genel laboratuvar, moleküler ve mikrobiyolojik çalışmalara uygun olmalıdır ve pipetin tümü 100% otoklavlanabilmelidir (121 °C’de 20 dakikaya kadar). 2. Cihazın yapıldığı materyal, korozyona ve kimyasal çözücülere karşı dirençli poliproplen olmalıdır. 3. Pipet UV (Mor ötesi) ışınlarına dirençli olmalıdır. Üretici firma ISO, IVD ve CE kalite belgelerine sahip olmalıdır. 4.Teklif veren distribütör firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Be lgesi olmalıdır ve bu belge TS 12426 kriterini taşımalıdır 5. 0.5-10 uL hacminde olmalıdır. 6. Sistemenatik hatası %3’den büyük olmalalıdır. 7. Rasgele hatası %1’den büyük olamalıdır. 8. 0.1 uL hacim artışı gerçekleştirebilmelidir. |